ПЛАН

текущего ремонта многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «Эдэм» 2017 год

| Адрес МКД | Наименование и виды ремонтных работ | Ед.изм | Объем | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурная, 10-а | 1. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца 2. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 3. Утепление трубопроводов центрального отопления отдельными участками 4. Замена манометров давления | м.кв. м.кв. пог.м. шт. | 20 16 6 2 | 3 кв. 2 кв. 3 кв. 1 кв. |
| Физкультурная, 12-а | 1. Смена вентилей центрального отопления 2. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 3. Замена манометров давления | шт. м.кв. шт. | 5 2,5 3 | 2 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 12 | 1. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 2. Ремонт трещин отмостки фундамента 3. Смена вентилей центрального отопления | м.кв. м.кв. | 9,2 2,0 | 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 14 | 1. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца 2. Смена вентилей центрального отопления 3. Замена манометров давления | м.кв. шт. шт.. | 5 4 3 | 3 кв. 2 кв. 4 кв. |
| Физкультурная, 18 | 1. Окраска надписей на фасаде 2. Смена вентилей центрального отопления 3. Замена манометров давления | м.кв. шт. | 5,0 4 | 3 кв. 2кв. |
| Физкультурная, 18/1 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков | пог.м. шт. шт. | 2,0 5 2 | 3 кв. 2 кв. 3кв. |
| Физкультурная, 22 | 1. Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 1 3 3 6 | 3 кв. 2 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 22-а | 1.Смена вентиля центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 2 2 2 2 | 3 кв. 2 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 22-б | 1.Смена вентиля центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | м.кв. шт. шт. м.кв. | 1 1 1 2 | 2 кв. 2 кв. 3кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 24 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 4 2 1 3 | 3 кв. 3 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 24-а | 1.Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 2 1 1 3 | 2 кв. 3 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 26 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2.Замена манометров давления 3.Замена воздухоотводчиков 4.Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 1 2 1 2 | 3 кв. 2 кв. 3 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 26-а | 1. Смена вентилей центрального отопления | шт. | 1 | 3 кв. |
| Физкультурная, 26-б | 1. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | м.кв. | 2 | 3 кв. |
| Физкультурная, 40 | 1. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца 2. Смена вентилей горячего водоснабжения | м.кв. шт. | 3 1 | 3 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 42 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2.Замена манометров давления 3.Замена воздухоотводчиков | шт. шт. м.кв. | 4 4 2 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. |
| Мира, 43 | 1. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 2. Замена водостока на крыше 3. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца 4. Смена вентилей центрального отопления | м.кв. пог.м. м.кв. шт. | 15,0 2,5 7,0 1 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. 3кв. |
| Мира, 47 | 1. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 2. Смена участка стального трубопровода центрального отопления 3. Смена вентиля центрального отопления 4. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца | м.кв. пог.м. шт. м.кв. | 10,0 15 2 12,0 | 2 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. |
| Мира, 47-а | 1. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца 2. Замена листового покрытия кровли металлической (эркерная часть) 3. Замена манометров давления 4. Смена вентилей центрального отопления 5. Замена воздухоотводчиков | м.кв. м.кв. шт. шт. шт. | 10 12,0 2 2 2 | 3 кв. 3 кв. 2 кв. 1 кв. 1 кв. |
| Мира, 65 корпус 1 | 1. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца 2. Смена участка стального трубопровода центрального отопления 3. Смена вентиля центрального отопления | м.кв. м. шт. | 8,0 14 3 | 3 кв. 2 кв. 1 кв. |
| Мира, 65 корпус 2 | 1.Смена вентиля центрального отопления 2. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца 3. Замена воздухоотводчиков | шт. м.кв. шт. | 1 8 2 | 3 кв. 3 кв. 2 кв. |
| А.Буюклы, 4 | 1. Ремонт листового покрытия кровли металлической 2. Замена манометров давления 3. Ремонт шлагбаума на придомовой территории | м.кв. шт. шт. | 10,0 4 1 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. |
| А.Буюклы, 4-а | 1. Ремонтлистового покрытия кровли металлической 2. Замена манометров давления | м.кв. | 15,0 | 2 кв. |