ПЛАН

текущего ремонта многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «Эдэм» 2018 год

| Адрес МКД | Наименование и виды ремонтных работ | Ед.изм | Объем | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурная, 10-а | 1. Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца 2. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 3. Утепление трубопроводов центрального отопления отдельными участками 4. Замена манометров давления | м.кв. м.кв. пог.м. шт. | 15 20 4 1 | 3 кв. 2 кв. 3 кв. 1 кв. |
| Физкультурная, 12-а | 1. Смена вентилей центрального отопления 2. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 3. Замена манометров давления | шт. м.кв. шт. | 2 4 2 | 2 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 12 | 1. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 2. Ремонт трещин отмостки фундамента 3. Смена вентилей центрального отопления | м.кв. м.кв. | 30 10 | 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 14 | 1. Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца 2. Смена вентилей центрального отопления 3. Замена манометров давления | м.кв. шт. шт.. | 8 2 2 | 3 кв. 2 кв. 4 кв. |
| Физкультурная, 18 | 1. Замена воздухоотводчиков 2. Смена вентилей центрального отопления 3. Замена манометров давления | шт. шт. | 3 3 2 | 3 кв. 2кв 1 кв. |
| Физкультурная, 18/1 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков | шт. шт. шт. | 2 1 2 | 3 кв. 2 кв. 3кв. |
| Физкультурная, 22 | 1. Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 2 2 1 5 | 3 кв. 2 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 22-а | 1.Смена вентиля центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 1 2 1 3 | 3 кв. 2 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 22-б | 1.Смена вентиля центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца | м.кв. шт. шт. м.кв. | 2 1 1 3 | 2 кв. 2 кв. 3кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 24 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 2 1 1 4 | 3 кв. 3 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 24-а | 1.Смена вентилей центрального отопления 2. Замена манометров давления 3. Замена воздухоотводчиков 4. Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 3 2 1 5 | 2 кв. 3 кв. 2 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 26 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2.Замена манометров давления 3.Замена воздухоотводчиков 4.Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 2 1 2 3 | 3 кв. 2 кв. 3 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 26-а | 1.Смена вентилей центрального отопления 2.Замена манометров давления 3.Замена воздухоотводчиков 4.Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца | шт. шт. шт. м.кв. | 1 1 2 4 | 3 кв. 2кв. 1 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 26-б | 1.Ремонт скол и трещин ступеней ж/б крыльца 2.Замена манометров давления | м.кв. шт. | 2 2 | 3 кв. 1кв. |
| Физкультурная, 40 | 1. Ремонт сколов и трещин ступеней ж/б крыльца 2. Смена вентилей горячего водоснабжения 3. Замена манометров давления | м.кв. шт. шт. | 3 1 2 | 3 кв. 3 кв. 3 кв. |
| Физкультурная, 42 | 1.Смена вентилей центрального отопления 2.Замена манометров давления 3.Замена воздухоотводчиков | шт. шт. м.кв. | 4 4 2 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. |
| Мира, 43 | 1. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 2. Замена водостока на крыше 3. Ремонт сколов и трещин ж/б крыльца 4. Смена вентилей центрального отопления | м.кв. пог.м. м.кв. шт. | 14,0 3 8 1 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. 3кв. |
| Мира, 47 | 1. Ремонт трещин и пробоин кровли металлической образовавшихся при чистке снега и наледи 2. Смена участка стального трубопровода центрального отопления 3. Смена вентиля центрального отопления 4. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца | м.кв. пог.м. шт. м.кв. | 12,0 5 2 10,0 | 2 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. |
| Мира, 47-а | 1. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца 2. Косметический ремонт входных групп подъездов 3. Замена манометров давления 4. Смена вентилей центрального отопления 5. Замена воздухоотводчиков | м.кв. шт. шт. шт. шт шт. | 10 3 2 2 2 1 | 3 кв. 3 кв. 2 кв. 1 кв. 1 кв 1 кв. |
| Мира, 65 корпус 1 | 1. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца 2. Смена участка стального трубопровода центрального отопления 3. Смена вентиля центрального отопления 4. Замена воздухоотводчиков | м.кв. м. шт. шт. | 5,0 8 3 1 | 3 кв. 2 кв. 1 кв. 1 кв. |
| Мира, 65 корпус 2 | 1.Смена вентиля центрального отопления 2. Ремонт скол и трещин ж/б крыльца 3. Замена воздухоотводчиков | шт. м.кв. шт. | 2 5 2 | 3 кв. 3 кв. 2 кв. |
| А.Буюклы, 4 | 1. Ремонт листового покрытия кровли металлической 2. Замена манометров давления 3. Ремонт шлагбаума на придомовой территории | м.кв. шт. шт. | 15,0 2 1 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. |
| А.Буюклы, 4-а | 1. Ремонт листового покрытия кровли металлической 2. Замена манометров давления | м.кв. | 10,0 | 2 кв. |